## Slide 54
30 میلی آمپر

## Slide 105
چون عملکرد فیوز در حد میلی ثانیه است و عملکرد برقگیر محافظتی در حد میکرو ثانیه است پس ابتدا برقگیر در صاعقه ها عمل می کند سپس در صورت مشکل دار شدن برقگیر فیوز عمل خواهد کرد

## Slide 107
هر زمان که دچار مشکل شود اندیکاتور قرمز میشود
نشان می دهد که پس از مشکل تبدیل به اتصال کوتاه می شود
کلاس برقگیر محافظتی

## Slide 116
قربانی
مهاجم ها
باید کاری کرد که تا جای ممکن مهاجمین کنترل شوند و میدان های مغناطیسی کنترل شده و همچنین قربانی ها را نیز حفاظت کرد و برای آنها ساختاری در نظر گرفت که بالاترین مقدار تضعیف میدان مغناطیسی را داشته باشد

## Slide 121
در این حالت همانگونه که مشخص است در کل ساختمان میدان الکترومغناطیسی وجود دارد که برای تجهیزات الکتریکی مضر است و باعث تداخل می گردد

## Slide 122
بسیار مهم:

## Slide 130
به دلیل ایجاد مسیر کم امپدانس تر باید توسط هادی به یکدیگر متصل شوند و اتصال الکتریکی به وجود بیاید علی رغم اتصال مکانیکی که وجود دارد