## Slide 15
قسمت سمت چپ: برق ورودی از کلید اصلی وارد ساختمان شده و از کلیدهای مینیاتوری عبور می کند. که پس از بهره برداری این در پلمپ می شود
قسمت وسط: کنتورها که در آن پس از بهره برداری پلمپ می شود
قسمت سمت چپ: این قسمت برق را به سمت مصرف کننده ها هدایت می کند و در آن باز می ماند.

## Slide 17
در این حالت باید بین لوله آب و تابلوی برق یک دیوار که از باعث حفاظت از تابلو بشود اجرا شود

## Slide 18
هرگونه عبور لوله آب و یا گاز و... در پست های برق باعث افزایش خطر شده و لذا چنین موردی کاملا ممنوع است

## Slide 19
زیرا در صورتی که فلز باشد باعث تشکیل پیل شده و یکی از بین خواهد رفت

## Slide 21
سعی شود حدالمکان دو رایزر متفاوت مکانیکی و برقی در ساختمان وجود داشته باشد
نردبان کابل
ریل و بست
بستهای چنگکی
انشعاب طبقات

## Slide 22
با یک دیواره از هم جدا شدند

## Slide 23
کل بار مورد نیاز 800
در حالت عادی کلید کوبلاژ باز است

## Slide 26
خانه هایی که با نقطه چین مشخص شده اند هر کدام یک سلول فشار متوسط هستند

## Slide 27
دراین سلول ولتاژ از شبکه فشار متوسط وارد میشود
کلید قابل قطع زیر بار(سکسیونر
در این سلول ولتاژ به سمت پستهای بعدی (دیگر مشترکین) خارج می شود
باس بار
در این سلول کلید فشار متوسطی قرار دارد که برای مقاصد حفاظتی و قطع و وصل مشترک قرار دارد
تابلوی اندازه گیری
CT
PT
کنتور

## Slide 28
در این سمت در دست مشترک است که حداقل باید یک سلول داشته باشد که در اینجا دو سلول داریم
به سمت پست اختصاصی
به سمت پست اختصاصی

## Slide 30
نصب پی تی ها در تابلوی برق که همانگونه که مشاهده میشود بین فارهای 1 و 2 و فازهای 2 و 3 فقط بسته می شوند و نیازی نیست که بین فازهای 1 و 3 بسته شوند چون از طریق محاسبه به دست می آید
سه عدد سی تی که به صورت سری در مدار نصب می گردند
پی تی ها به صورت موازی در مدار نصب می شوند
فضای تعبیه کنتور که خروجی های سی تی و پی تی به آنجا می روند

## Slide 32
ورودی از پست پاساژ
باس بار
خروجی به سمت پس ااختصاصی بعدی
کلید حفاظتی جهت حفاظت از ترانسفورماتور

## Slide 33
باس بار فشار ضعیف
مصرف کنندگان

## Slide 35
تابلوی فشار متوسط
تابلوی فشار ضعیف
ترانسفورماتور

## Slide 37
محل کابلهای ورودی و خروجی

## Slide 38
ورودی فشار متوسط
خروجی فشار متوسط به سمت پست بعدی
باس بار
اینگونه پستها به دلیل چهره زشتی دارند زیبایی شهر را تخریب می کنند

## Slide 40
جهت اطلاع

## Slide 58
ترانسفورماتورهای خشک:
اتصالات بیست کیلو ولت
کابلهای فشار ضعیف
بدنه ها برقدار هستند لذا فقط شاسی به زمین وصل می شود
در سمت فشار ضعیف چون جریان بیشتر است لذا به تعداد هادی های بیشتری نیاز است

## Slide 62
به دلیل اینکه نوشته شده است محدودیت لذا باید منفی ده درصد در طول و عرض اعمال کرد

## Slide 72
جهت استفاده در مکانهای شرجی